## Simple
www.hoseinzadeh.net |  |  |  | مراجع
https://telegram.me/hoseinzadehasl |  |  |  | Ghali, A., Favre, R., & Elbadry, M. (2006). Concrete structures: Stresses and deformations
https://www.instagram.com/masoud_hoseinzadeh_asl |  |  |  | ACI Committee. (2008). ACI 209R–92 Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Farmington Hills.
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش پنجم، 1399
آقازاده، پ.، آقازاده، ص.، (1397)، محاسب حرفه ای (جلد اول)، انتشارات پردیس علم،
f'c= | 25 | MPa | [5 empty] | مقطع ترک نخورده قبل از گذر زمان |  |  |  | مقطع ترک خورده قبل از گذر زمان |  |  |  | مقطع ترک نخورده پس از 3 ماه |  |  |  | مقطع ترک خورده پس از 3 ماه |  |  |  | مقطع ترک نخورده پس از زمان طولانی (5 سال) |  |  |  | مقطع ترک خورده پس از زمان طولانی (5 سال)
fy (میلگرد طولی تیرچه) = | 400 | MPa | [5 empty] | Ec | 23500 |  |  | Ec | 23500 |  |  | ecs (t,t0)=Shrinkage= | 0.000562 |  |  | ecs (t,t0)=Shrinkage= | 0.000562 |  |  | ecs (t,t0)=Shrinkage= | 0.00078 |  |  | ecs (t,t0)=Shrinkage= | 0.00078
fyt (میلگرد عرضی تیرچه) = | 300 | MPa | [5 empty] | n=Es/Ec | 8.5106 |  |  | n=Es/Ec | 8.5106 |  |  | f (t,t0)=creep coefficient= | 1.4 |  |  | f (t,t0)=creep coefficient= | 1.4 |  |  | f (t,t0)=creep coefficient= | 2.35 |  |  | f (t,t0)=creep coefficient= | 2.35
L (طول دهانه تیرچه) = | 6.5 | m | [5 empty] | Aw,Yw,Iw | 60000 | 150 | 450000000 | nAs | 6844.6614 |  |  | c (t,t0)=aging coefficient= | 0.8 |  |  | c (t,t0)=aging coefficient= | 0.8 |  |  | c (t,t0)=aging coefficient= | 0.8 |  |  | c (t,t0)=aging coefficient= | 0.8
h (ارتفاع کل تیرچه) = | 300 | mm | [5 empty] | Af | 25000 | 25 | 5208333.3333 | (n-1)*A's | 2076.3922 |  |  | Ec= | 23500 |  |  | Ec= | 23500 |  |  | Ec= | 23500 |  |  | Ec= | 23500
d (ارتفاع موثر تیرچه) = | 270 | mm | [5 empty] | (n-1)*As | 6040.4137 | 270 | 0 | B | 0.10227 | C | 0.02922 | Ec (t,t0)= Age-adjusted Ec= | 11084.9057 |  |  | Ec (t,t0)= Age-adjusted Ec= | 11084.9057 |  |  | Ec (t,t0)= Age-adjusted Ec= | 8159.7222 |  |  | Ec (t,t0)= Age-adjusted Ec= | 8159.7222
d' | 30 | mm | [5 empty] | (n-1)*A's | 2076.3922 | 30 | 0 | r | 0.30336 | f | 3.6525 | n= | 18.0426 |  |  | n= | 18.0426 |  |  | n= | 24.5106 |  |  | n= | 24.5106
t ( ضحامت دال بتنی مطابق شکل) = | 50 | mm | [5 empty] | Y (from top) | 121.5485 |  |  | Y (from top) | 62.226 | Y(from top) | 63.0306 | Aw,Yw,Iw | 60000 | 150 | 450000000 | Aw,Yw,Iw | 60000 | 150 | 450000000 | Aw,Yw,Iw | 60000 | 150 | 450000000 | Aw,Yw,Iw | 60000 | 150 | 450000000
S (فاصله خالص تیرچه ها مطابق شکل)= | 500 | mm | [5 empty] | I | 887338152.9784 |  |  | I | 353860845.9711 | I | 353526178.9585 | Af | 25000 | 25 | 5208333.3333 | Af | 25000 | 25 | 5208333.3333 | Af | 25000 | 25 | 5208333.3333 | Af | 25000 | 25 | 5208333.3333
W (عرض تک تیرچه مطابق شکل)= | 100 | mm | 200 | 700 |  |  |  | fr | 3.1 |  |  |  | Y (from Top) | 63.0306 |  | (n-1)*As | 13706.4345 | 270 | 0 | n*As | 14510.6823 | 270 | 0 | (n-1)*As | 18908.3772 | 270 | 0 | n*As | 19712.625 | 270 | 0
Single or double? ( D: دوبل تیرچه S: تک تیرچه) | D |  | 2 |  |  |  |  | Mcr | 15.4145 | kN.m |  |  | I= | 353526178.9585 |  | (n-1)*A's | 4711.5869 | 30 | 0 | (n-1)*A's | 4711.5869 | 30 | 0 | (n-1)*A's | 6499.7547 | 30 | 0 | (n-1)*A's | 6499.7547 | 30 | 0
Live ( بار زنده) = | 0 | kPa | [5 empty] | M-D | 11.0094 | kN.m | [5 empty] | Y (from top) | 130.2199 |  |  | B | 0.04824 | C | 0.013783 | Y (from top) | 135.1826 |  |  | B | 0.03551 | C | 0.010146
Partition (مرده تیغه بندی )= | 0 | kPa | [5 empty] | M-SD + M-P | 39.0812 | [6 empty] | I | 1070590317.8341 |  |  | r | 0.3247 | f | 1.7229 | I | 1187469623.7256 |  |  | r | 0.32973 | f | 1.2682
Supper Dead ( مرده کف سازی )= | 2 | kPa | [5 empty] | M-L | 0 | [6 empty] | Yc | 112.0071 |  |  | Y (from top) | 83.6786 | Y(from top) | 88.2954 | Yc | 112.0071 |  |  | Y (from top) | 93.5737 | Y(from top) | 100.2971
Point load ( بار زنده متمرکز، در صورت وجود، جهت کنترل پانچ بتن رویه )= | 0 | kN | [13 empty] | Ic | 736973625.4401 |  |  | I | 654040107.4691 | I | 646361018.4749 | Ic | 754210278.173 |  |  | I | 831027512.6338 | I | 814037371.2074
Distributed load ( بار گسترده مرده، در صورت وجود )= | 6 | kN/m |  | خمش | 0.94118 | OK | [9 empty] | Yc-Y | -18.2128 |  |  | Y (from top) | 88.2954 |  |  | Yc-Y | -23.1754 |  |  | Y (from top) | 100.2971
Size of Point load ( ابعاد بار زنده متمرکز احتمالی جهت کنترل پانچ بتن رویه )= | 120 | mm | [13 empty] | Ac | 83919.2921 |  |  | I | 646361018.4749 |  |  | Ac | 83919.2921 |  |  | I | 814037371.2074
Dead ( مرده بتن سقف )= | 2.978 | kPa |  | برش | 0.8136 | OK | [9 empty] | rC^2 | 8781.9333 |  |  | Yc | 27.1632 |  |  | rC^2 | 8987.3289 |  |  | Yc | 27.1632
0.6*(A*I) جهت محاسبه اثر زلزله قائم | 0.21 | [14 empty] | Kc | 0.68838 |  |  | Ic | 149241999.2938 |  |  | Kc | 0.63514 |  |  | Ic | 209395561.424
qu ( بار گسترده سطحی ضریب دار،بدون اثر بار گسترده خطی )= | 7.019 | kPa |  | خیز | 0.9716 | OK | [13 empty] | Yc-Y | -61.1322 | [6 empty] | Yc-Y | -73.1339
qu ( بار گسترده خطی ضریب دار،با اثر بار گسترده خطی )= | 13.3733 | kN/m | [17 empty] | Ac | 37329.6613 | [6 empty] | Ac | 37329.6613
چه کسری از بار SD و P قبل از اتصال قطعات غیر سازه ای وارد می شود؟ | 0.3 |  |  | لرزش | 0.59576 | OK | [13 empty] | rC^2 | 3997.9468 | [6 empty] | rC^2 | 5609.3614
چه کسری از بار Live دائمی محسوب می شود؟ | 0.25 | [18 empty] | Kc | 0.2309 | [6 empty] | Kc | 0.25723
|  |  |  | خمش بتن رویه | 0.4178 | OK
آرماتور کششی پایین | ( هر تک تیرچه) | [6 empty] | CASE1: D+SD+Live (without Creep) |  |  |  | CASE2: D+SD+0.25*Live (without Creep) |  |  |  |  | CASE3: D+SD+0.25*Live (5year Creep) |  |  |  |  | CASE4: D+0.3(SD) (3month Creep)
Diameter | f16 | f16 |  | پانچ بتن رویه | 0 | OK |  | Ma-(D+SD+L) = | 50.0907 | kN.m |  | Ma-(D+SD+0.25L)= | 50.0907 | kN.m |  |  | Ma-(D+SD+L) = | 50.0907 | kN.m |  |  | Ma-(D+0.3*(SD))= | 22.7338 | kN.m
Number (one joist) | 2 | 0 | [5 empty] | z (short term)= | 0.9053 |  |  | z (short term)= | 0.9053 |  |  |  | z (Long term)= | 0.95265 |  |  |  | z (Long term)= | 0.77013
| 16 | 16 | [5 empty] | y1 (t0)=Ma/EI= | 2.4021e-06 |  |  | y1 (t0)=Ma/EI= | 2.4021e-06 |  |  |  | delta y1= | 4.7368e-06 |  |  |  | delta y1= | 1.8341e-06
آرماتور زیگزاگ (برشی) هر تک تیرچه | [7 empty] | y2 (t0)=Ma/EI= | 6.0293e-06 |  |  | y2 (t0)=Ma/EI= | 6.0293e-06 |  |  |  | delta y2= | 4.4897e-06 |  |  |  | delta y2= | 2.527e-06
Diameter | f4.5 | mm | [5 empty] | y (t0)= | 5.6858e-06 |  |  | y (t0)= | 5.6858e-06 |  |  |  | y1= | 7.139e-06 |  |  |  | y1= | 2.9243e-06
Spacing | 200 | mm | [5 empty] | delta (D+SD+L)= | 25.0235 | mm |  | delta (D+SD+L)= | 25.0235 | mm |  |  | y2= | 1.0519e-05 |  |  |  | y2= | 5.2635e-06
| 4.5 | [15 empty] | y (AVE)= | 1.0359e-05 |  |  |  | y (AVE)= | 4.7258e-06
آرماتور فوقانی لازم برای هر تیرچه | 1 f12 | 12 | [14 empty] | delta (D+SD+L)= | 45.5904 | mm |  |  | delta (D+SD+L)= | 20.7982 | mm
سایز آرماتور افت و حرارت (در کنترل خیز تاثیرگذار است) | f8 | 8 |  |  |  |  | 0.05 | Ma | y (t0)= |  |  | 0.05 | Ma | y (t0)= |  |  | 0.05 | Ma | y (t0)= |  |  | 0.05 | Ma
جمع مساحت آرماتور فشاری قرار داده شده در تیرچه ها(همراه با حرارتی) | 276.4602 | mm^2 |  |  |  |  | 325 | 9.5172 | 4.5641e-07 | 7.4166e-05 | 3033.3333 | 325 | 9.5172 | 4.5641e-07 | 7.4166e-05 | 3033.3333 | 325 | 9.5172 | 2.3912e-06 | 0.00038857 | 3033.3333 | 325 | 4.3194 | 1.2055e-06 | 0.0001959 | 3033.3333
آرماتور طولی کلاف میانی | 2 f16 | [5 empty] | 650 | 18.0326 | 1.2164e-06 | 0.00027183 | 2737.8907 | 650 | 18.0326 | 1.2164e-06 | 0.00027183 | 2737.8907 | 650 | 18.0326 | 4.7035e-06 | 0.0011529 | 2744.8458 | 650 | 8.1842 | 1.5662e-06 | 0.00045041 | 2755.4503
آرماتور منفی انتهای تیرچه | 1 f14 | [5 empty] | 975 | 25.5462 | 2.4014e-06 | 0.0005879 | 2419.7577 | 975 | 25.5462 | 2.4014e-06 | 0.0005879 | 2419.7577 | 975 | 25.5462 | 6.2133e-06 | 0.001774 | 2430.0088 | 975 | 11.5942 | 2.0905e-06 | 0.00059422 | 2429.7345
[7 empty] | 1300 | 32.058 | 3.3221e-06 | 0.00093007 | 2103.7874 | 1300 | 32.058 | 3.3221e-06 | 0.00093007 | 2103.7874 | 1300 | 32.058 | 7.3681e-06 | 0.002207 | 2107.8942 | 1300 | 14.5496 | 3.004e-06 | 0.00082785 | 2102.7873
کنترل مقاومت خمشی تیرچه و طراحی میلگردهای کششی تحتانی | [6 empty] | 1625 | 37.568 | 4.064e-06 | 0.0012002 | 1782.0589 | 1625 | 37.568 | 4.064e-06 | 0.0012002 | 1782.0589 | 1625 | 37.568 | 8.3017e-06 | 0.0025464 | 1784.2729 | 1625 | 17.0504 | 3.606e-06 | 0.0010741 | 1782.567
As= | 804.2477 | mm2 |  |  |  |  | 1950 | 42.0762 | 4.6557e-06 | 0.001417 | 1458.8243 | 1950 | 42.0762 | 4.6557e-06 | 0.001417 | 1458.8243 | 1950 | 42.0762 | 9.0496e-06 | 0.0028196 | 1460.1651 | 1950 | 19.0964 | 4.0371e-06 | 0.001242 | 1459.4448
qu= | 13.3733 | kN/m | 4.1816 |  |  |  | 2275 | 45.5825 | 5.1092e-06 | 0.0015868 | 1134.9844 | 2275 | 45.5825 | 5.1092e-06 | 0.0015868 | 1134.9844 | 2275 | 45.5825 | 9.625e-06 | 0.0030346 | 1135.8311 | 2275 | 20.6878 | 4.3479e-06 | 0.0013626 | 1135.4918
Mu= | 70.6279 | kN.m | 22.0838 |  |  |  | 2600 | 48.087 | 5.4303e-06 | 0.0017127 | 810.8496 | 2600 | 48.087 | 5.4303e-06 | 0.0017127 | 810.8496 | 2600 | 48.087 | 1.0033e-05 | 0.0031945 | 811.3746 | 2600 | 21.8244 | 4.5604e-06 | 0.0014476 | 811.2081
phi*Mn= | 75.0421 | kN.m | 0 |  |  |  | 2925 | 49.5898 | 5.6221e-06 | 0.001796 | 486.5604 | 2925 | 49.5898 | 5.6221e-06 | 0.001796 | 486.5604 | 2925 | 49.5898 | 1.0278e-05 | 0.0033006 | 486.8486 | 2925 | 22.5065 | 4.6848e-06 | 0.0015023 | 486.7713
Ratio (M) | 0.94118 | OK |  |  |  |  | 3250 | 50.0907 | 5.6858e-06 | 0.0018375 | 162.1946 | 3250 | 50.0907 | 5.6858e-06 | 0.0018375 | 162.1946 | 3250 | 50.0907 | 1.0359e-05 | 0.0033535 | 162.2866 | 3250 | 22.7338 | 4.7258e-06 | 0.0015292 | 162.264
[7 empty] | delta (D+SD+L)= | 24.18 |  |  |  | delta (D+SD+L)= | 24.18 |  |  |  | delta (D+SD+L)= | 47.1011 |  |  |  | delta (D+SD+L)= | 20.787
کنترل مقاومت برشی تیرچه |  |  | 0.013404
Av/s | 0.21006 | Av/s is Less Than Minimum
Vu= | 39.8525 | kN | 12.461
phi*Vc (without stirrup)= | 36.2217 | kN | 0
خاموت برشی لازم است
phi*Vc (with stirrup) = | 37.8675 | kN | [8 empty] | مقطع ترک نخورده قبل از گذر زمان |  |  |  | مقطع ترک خورده قبل از گذر زمان
phi*Vs= | 12.7613 | kN | [8 empty] | Ec | 23500 | 0 | 0 | Ec | 23500 | 0 | 0
phi*Vn= | 48.983 | kN | [8 empty] | n=Es/Ec | 8.5106 | 0 | 0 | n=Es/Ec | 8.5106 | 0 | 0
Ratio (V) | 0.8136 | OK | [8 empty] | Aw,Yw,Iw | 60000 | 150 | 450000000 | nAs | 6844.6614 | 0 | 0
[11 empty] | Af | 25000 | 25 | 5208333.3333 | (n-1)*A's | 2076.3922 | 0 | 0
کنترل ضخامت بتن رویه برای خمش یک طرفه (با فرض غیرمسلح بودن بتن) | [10 empty] | (n-1)*As | 6040.4137 | 270 | 0 | B | 0.10227 | C | 0.02922
qu= | 7.019 | mm2 | [8 empty] | (n-1)*A's | 2076.3922 | 30 | 0 | r | 0.30336 | f | 3.6525
Mu= | 0.21934 | kN.m | [8 empty] | Y (from top) | 121.5485 | 0 | 0 | Y (from top) | 62.226 | Y(from top) | 63.0306
phi*Mn= | 0.525 | kN.m | [8 empty] | I | 887338152.9784 | 0 | 0 | I | 353860845.9711 | I | 353526178.9585
Ratio (M) | 0.4178 | OK | [8 empty] | fr | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Y (from Top) | 63.0306 | 0
[11 empty] | Mcr | 15.4145 | kN.m | 0 | 0 | I= | 353526178.9585 | 0
کنترل برش پانچ بتن رویه تحت بار متمرکز | [10 empty] | M-D | 11.0094 | kN.m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pu | 0 | kN | [8 empty] | M-SD + M-P | 39.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
phi*Vn= | 22.44 | kN | [8 empty] | M-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio (M) | 0 | OK
فرکانس مجاز سقف | 5
ecs (3month,t0)=Shrinkage= | 0.000562
f (3month,t0)=creep coefficient= | 1.4
ecs (Long term,t0)=Shrinkage= | 0.00078
f (Long term,t0)=creep coefficient= | 2.35 | [6 empty] | مقطع ترک نخورده قبل از گذر زمان (با مدول الاستیسیته 1.25 برابر) |  |  |  | مقطع ترک خورده قبل از گذر زمان (با مدول الاستیسیته 1.25 برابر)
c (t,t0)=aging coefficient= | 0.8 | [6 empty] | Ec | 29375 |  |  | Ec | 29375
[8 empty] | n=Es/Ec | 6.8085 |  |  | n=Es/Ec | 6.8085
CASE 1= | 24.18 | mm | [5 empty] | Aw,Yw,Iw | 60000 | 150 | 450000000 | nAs | 5475.7292
CASE 2= | 24.18 | mm | [5 empty] | Af | 25000 | 25 | 5208333.3333 | (n-1)*A's | 1605.8217
CASE 3= | 47.1011 | mm | [5 empty] | (n-1)*As | 4671.4814 | 270 | 0 | B | 0.12784 | C | 0.036525
CASE 4= | 20.787 | mm | [5 empty] | (n-1)*A's | 1605.8217 | 30 | 0 | r | 0.29326 | f | 4.5656
delta (total)=(CASE1-CASE2)+(CASE3-CASE4)= | 26.3141 | mm | [5 empty] | Y (from top) | 119.794 |  |  | Y (from top) | 56.6976 | Y(from top) | 56.9557
delta (LIVE)=(CASE1-CASE2)= | 0 | mm | [5 empty] | I | 852944948.8292 |  |  | I | 292806415.62 | I | 292753447.9226
[8 empty] | fr | 3.1 |  |  |  | Y (from Top) | 56.9557
L/240= | 27.0833 | 0.9716 | OK |  |  |  |  | Mcr | 14.6728 | kN.m |  |  | I= | 292753447.9226
L/480= | 13.5417 | 1.9432 | NG |  |  |  |  | M-D | 11.0094 | kN.m
L/360= | 18.0556 | 0 | OK |  |  |  |  | M-SD | 7.3937
freq= | 8.3926 | 0.59576 | OK |  |  |  |  | M-L | 0
CASE2: D+SD+0.25*Live (without Creep)
[12 empty] | Ma-(D+SD+0.25L)= | 18.4032 | kN.m
[12 empty] | z (short term)= | 0.36432
[12 empty] | y1 (t0)=Ma/EI= | 7.345e-07
[12 empty] | y2 (t0)=Ma/EI= | 2.14e-06
[12 empty] | y (t0)= | 1.2465e-06
[12 empty] | delta (D+SD+L)= | 5.4861 | mm
[12 empty] | 0.05 | Ma | y (t0)=
[12 empty] | 325 | 3.4966 | 1.3956e-07 | 2.2678e-05 | 3033.3333
[12 empty] | 650 | 6.6251 | 2.6442e-07 | 6.5646e-05 | 2745.7576
[12 empty] | 975 | 9.3856 | 3.746e-07 | 0.00010384 | 2428.1609
[12 empty] | 1300 | 11.778 | 4.7008e-07 | 0.00013726 | 2106.3768
[12 empty] | 1625 | 13.8024 | 5.5088e-07 | 0.00016591 | 1783.2134
[7 empty] | 459 |  |  |  |  | 1950 | 15.4587 | 7.3397e-07 | 0.00020879 | 1454.7813
[12 empty] | 2275 | 16.7469 | 9.6558e-07 | 0.00027618 | 1130.1181
[12 empty] | 2600 | 17.667 | 1.1237e-06 | 0.00033951 | 808.4002
[12 empty] | 2925 | 18.2191 | 1.2161e-06 | 0.00038022 | 485.3609
[12 empty] | 3250 | 18.4032 | 1.2465e-06 | 0.00040018 | 161.8308
[12 empty] | delta (D+SD+L)= | 4.5999

## Sheet1
0.32844

## Sheet3
20