## اجزا سازه تیرچه بلوک
وزن سقف های تیرچه بلوک:
| سانتی‌متر | 5 | سانتی‌متر، بتن پوششی |  | 25 | وزن سقف با فرض استفاده از بلوک‌ پلی استایرن به ارتفاع
سانتی‌متر به صورت زیر محاسبه می‌شود: |  |  |  |  | 10 | سانتی‌متر، عرض پاشنه | 60 | و فاصله محور تا محور تیرچه‌ها
اجزا سازه ای تیرچه بلوک
| اجزا سازه |  |  | ضخامت یا ابعاد |  | وزن مخصوصkg/m3 | وزن واحد سطحkg/m2
| بتن پوششی سقف |  |  | 0.05 |  | 2500 | 125
| جان تیر تی شکل |  |  | 0.041667 |  | 2500 | 104.1667
| بلوک پلی استایرن | [5 empty] | 5
| مجموع kg/m2 | [5 empty] | 234.1667

## سقف طبقات بام پارکینگ
سقف طبقات
نوع مصالح | ضخامت یا ابعاد | وزن مخصوص kg/m3 | وزن واحد سطح kg/m2
سرامیک | 0.01 | 2100 | 21
ملات زیر سرامیک | 0.025 | 2100 | 52.5
فوم بتن | 0.075 | 600 | 45
گچ و خاک | 0.01 | 1600 | 16
سفیدکاری | 0.01 | 1300 | 13
تاسیسات و غیره | 1 | 52.5 | 52.5
مجموع kg/m2 |  |  | 200
سقف پیلوت
نوع مصالح | ضخامت یا ابعاد | وزن مخصوص kg/m3 | وزن واحد سطح kg/m2
موزاییک | 0.02 | 2250 | 45
ملات زیر موزاییک | 0.025 | 2100 | 52.5
فوم بتن | 0.075 | 600 | 45
گچ و خاک | 0.01 | 1600 | 16
سفیدکاری | 0.01 | 1300 | 13
تاسیسات و غیره | 1 | 78.5 | 78.5
مجموع kg/m2 |  |  | 250
سقف بام
نوع مصالح | ضخامت یا ابعاد | وزن مخصوص kg/m3 | وزن واحد سطح kg/m2
موزاییک | 0.025 | 2250 | 56.25
ملات ماسه و سیمان | 0.025 | 2100 | 52.5
فوم بتن | 0.15 | 600 | 90
گچ و خاک | 0.01 | 1600 | 16
سفیدکاری | 0.01 | 1300 | 13
تاسیسات و غیره | 1 | 53.5 | 53.5
مجموع kg/m2 |  |  | 281.25

## دیوار
دیوار پیرامونی نما
نوع مصالح | ضخامت یا ابعاد | وزن مخصوص kg/m3 | وزن واحد سطح kg/m2
سنگ نما | 0.025 | 2800 | 70
ملات ماسه سیمان | 0.025 | 2100 | 52.5
بلوک سفالی 15سانتی | 0.15 | 850 | 127.5
گچ و خاک | 0.015 | 1600 | 24
سفیدکاری | 0.01 | 1300 | 13
درصد بازشو فرض شده |  |  | 0.3
مجموع kg/m2 |  |  | 201.11
دیوار پیرامونی غیر نما
نوع مصالح | ضخامت یا ابعاد | وزن مخصوص kg/m3 | وزن واحد سطح kg/m2
اندود سیمانی | 0.015 | 2100 | 31.5
بلوک سفالی 15 سانتی | 0.15 | 850 | 127.5
گچ و خاک | 0.015 | 1600 | 24
سفیدکاری | 0.01 | 1300 | 13
مجموع kg/m2 |  |  | 196
دیوار داخلی 20 سانتی دو طرف گچ
نوع مصالح | ضخامت یا ابعاد | وزن مخصوص kg/m3 | وزن واحد سطح kg/m2
بلوک سفالی 20 سانتی | 0.2 | 850 | 170
گچ و خاک | 0.02 | 1600 | 32
سفیدکاری | 0.02 | 1300 | 26
مجموع kg/m2 |  |  | 228
دیوار داخلی 10 سانتی دو طرف کاشی
نوع مصالح | ضخامت یا ابعاد | وزن مخصوص kg/m3 | وزن واحد سطح kg/m2
بلوک سفالی 10 سانتی | 0.1 | 850 | 85
ملات ماسه سیمان | 0.03 | 2100 | 63
کاشی سرامیکی دیواری | 0.016 | 1700 | 27.2
مجموع kg/m2 |  |  | 175.2
دیوار داخلی 10 سانتی دو طرف گچ
نوع مصالح | ضخامت یا ابعاد | وزن مخصوص kg/m3 | وزن واحد سطح kg/m2
بلوک سفالی 10 سانتی | 0.1 | 850 | 85
ملات گج و خاک | 0.03 | 1600 | 48
سفیدکاری | 0.03 | 1300 | 39
مجموع kg/m2 |  |  | 172

## خلاصه بارگذاری
خلاصه بارگذاری های ثقلی کف ها (کیلوگرم بر متر مربع)
تراز | بار مرده دال | بار مرده کفسازی | جمع بار مرده | بار مرده تیغه بندی | بار زنده عموم فضاها
پیلوت | 255 | 250 | 505 | --- | 500
طبقات | 255 | 200 | 455 | 100 | 200
طبقات تراس ها | 255 | 200 | 455 | 100 | 300
بام | 255 | 250 | 505 | --- | 200
بام کنسول ها | 255 | 250 | 505 | --- | 300
سرویس های پله | --- | --- | 750 | --- | 500
خلاصه بارگذاریهای ثقلی دیوارها (کیلوگرم بر متر)
نوع دیوار |  |  | وزن دیواربر متر مربع | ارتفاع | وزن دیوار بر متر طول
دیوارهای پیرامونی با فرض سی درصد بازشو |  |  | 201.11 | 2.9 | 583.219
دیوارهای پیرامونی غیرنما |  |  | 196 | 2.9 | 568.4
جان پناه |  |  | 200 | 1.2 | 240